Índice

| Contenido | Pag |
| --- | --- |
| Introducción general | 13 |
| CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL. |  |
| 1.1. Introducción. | 16 |
| # 1.2. Objetivos General y Específicos | 16 |
| 1.2.1. Objetivo General | 16 |
| 1.2.2. Objetivos específicos. | 16 |
| 1.3. Alcances. | 17 |
| 1.4. Limitaciones. | 18 |
| CAPITULO 2. MARCO TEORICO. |  |
| # 2.1. Introducción | 20 |
| # 2.2. Objetivo de la Medicina Física y Rehabilitación. | 20 |
| # 2.3. Ambientes de Medicina Física y Rehabilitación en la atención de pacientes con discapacidad. | 21 |
| ## 2.3.1. Importancia de los Ambientes de Medicina Física y Rehabilitación | 21 |
| # 2.4. Estructura funcional de los Ambientes de Medicina Física y Rehabilitación. | 26 |
| # 2.4.1. Funciones de las áreas de Medicina Física y Rehabilitación | 27 |
| # 2.4.2.Áreas de acción y tratamiento de la Medicina Física y Rehabilitación. | 34 |
| # 2.5. Interrelaciones entre las áreas que comprenden el Ambiente de Medicina Física y Rehabilitación. | 36 |
| # 2.6. Estructura organizacional de los Ambientes de Medicina Física y Rehabilitación. | 37 |
| # 2.6.1. Funciones del personal de Medicina Física y Rehabilitación. | 39 |
| CAPITULO 3: MODELOS DE INSTITUCIONES DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |
| 3.1. Introducción. | 44 |
| # 3.2. Modelos de Instituciones Internacionales. | 44 |
| # 3.2.1. Instituto Nacional de Rehabilitación de México. | 44 |
| # A. Misión. | 45 |
| # B.Visión. | 46 |
| C.Organización. | 48 |
| # 3.2.2. Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda de Chile. | 51 |
| # A. Misión. | 51 |
| # B. Organización. | 52 |
| # 3.2.3. Instituto Especializado de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” del Perú. | 53 |
| # A. Misión. | 54 |
| # B. Visión. | 54 |
| # C. Organización. | 55 |
| # 3.3. Modelos de instituciones nacionales. | 57 |
| ## 3.3.1. Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández “Zacamil.” | 57 |
| A. Misión. | 58 |
| B. Visión. | 58 |
| C. Organización. | 59 |
| ## 3.3.2. Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). | 60 |
| ## A. Misión. | 62 |
| ## B. Visión. | 62 |
| ## C. Organización. | 62 |
| CAPITULO 4: NORMAS Y ESTANDARES DE TECNOLOGIAS MÉDICAS. |  |
| # 4.1. Introducción. | 64 |
| # 4.2. Normas y estándares Internacionales. | 65 |
| # 4.2.1. Normas Mexicanas del CENETEC. | 65 |
| 4.2.2. Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud. | 73 |
| 4.2.2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. | 74 |
| A. Objetivo y aplicación de la Norma. | 74 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 74 |
| C. Requisitos Arquitectónicos Generales | 74 |
| D. Requisitos Arquitectónicos Específicos | 75 |
| E. Concordancia con Normas Internacionales. | 77 |
| 4.2.2.2. Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. | 79 |
| A. Objetivo y aplicación de la norma. | 79 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 79 |
| C. Especificaciones. | 80 |
| D. Concordancia con Normas Internacionales. | 80 |
| 4.2.2.3. Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada. | 82 |
| A. Objetivo. | 82 |
| B. Campo de aplicación. | 82 |
| C. Disposiciones generales de la norma. | 83 |
| E. Hospitales | 84 |
| F. Concordancia con normas internacionales | 84 |
| 4.2.2.4. Norma oficial mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a personas con discapacidad. | 85 |
| A. Objetivo. | 85 |
| B. Campo de aplicación. | 85 |
| C. Disposiciones generales de la norma. | 85 |
| D. Concordancia con normas internacionales. | 88 |
| 4.2.2.5. Norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica. | 89 |
| A. Objetivo y campo de aplicación. | 89 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 89 |
| C. Concordancia y estándares nacionales. | 90 |
| 4.2.2.6. Norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica. | 91 |
| A. Objetivo y campo de aplicación. | 91 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 91 |
| C. Concordancia con normas internacionales. | 94 |
| 4.2.2.7. Norma oficial mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. | 95 |
| A. Objetivo. | 95 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 95 |
| C. Concordancia con normas internacionales. | 98 |
| 4.2.2.8. Norma oficial mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. | 98 |
| A. Objetivo y campo de aplicación. | 98 |
| B. Disposiciones generales de la norma. | 98 |
| C. Concordancia con normas internacionales. | 99 |
| 4.3. Normas y estándares nacionales. | 100 |
| 4.3.1. Consulta externa. | 100 |
| 4.3.2. Hospitalización. | 101 |
| CAPITULO 5: SITUACION ACTUAL DEL AMBIENTE DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL ISRI. |  |
| # 5.1. Introducción. | 103 |
| 5.2. Marco legal. | 104 |
| 5.3. Misión del ISRI | 104 |
| 5.4. Visión del ISRI | 105 |
| 5.5. Valores del ISRI. | 105 |
| 5.6. Objetivos del ISRI. | 106 |
| 5.7. Niveles de la estructura organizativa del ISRI. | 107 |
| 5.7.1. Nivel Dirección. | 108 |
| 5.7.2. Nivel Gerencial. | 108 |
| 5.7.3. Nivel asesor. | 109 |
| 5.7.4. Objetivo de Niveles. | 111 |
| 5.8. Centros de atención del ISRI y funciones. | 113 |
| ## 5.8.1. Centro de Audición y Lenguaje “Tomas Regalado González”, CALE. | 114 |
| 5.8.2. Centro de Rehabilitación para Ciegos “Eugenia Dueña”. | 117 |
| ## 5.8.3. Centro del Aparato Locomotor. | 121 |
| ## 5.8.4. Centro de Rehabilitación Profesional. | 126 |
| 5.8.5. Centro de Atención a ancianos “Sara Zaldívar” | 130 |
| 5.8.6. Unidad de Consulta Externa y Clínica Geriátrica. | 132 |
| 5.8.7. Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (Ubicado en San Miguel), CRIOR. | 135 |
| 5.8.8. Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (Ubicado en Santa Ana), CRIO. | 140 |
| 5.8.9. Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA). | 143 |
| CAPITULO 6: ANALISIS DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACION DEL ISRI. |  |
| 6.1. Introducción. | 147 |
| 6.2. Estructura organizacional. | 147 |
| 6.3. Protocolos de Atención. | 154 |
| 6.4. Normativa técnica. | 156 |
| 6.5. Guías de Atención | 157 |
| CAPITULO 7. ANALISIS DE LAS TECNOLOGIAS MEDICAS Y DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ISRI. |  |
| 7.1. Introducción | 160 |
| 7.2. Tecnología médica y el departamento de mantenimiento del ISRI. | 160 |
| 7.2.1. Informe de la situación actual de la tecnología médica del ISRI. | 161 |
| 7.3. Manual de descripción de puestos de trabajo del ISRI | 162 |
| 7.4. Propuesta de funciones especificas de cada puesto de trabajo en el Departamento de Mantenimiento. | 168 |
| 7.4.1. Objetivos. | 169 |
| 7.4.2. Descripción de puestos. | 169 |
| 7.5. Identificación de los elementos. | 186 |
| 7.6. Componentes básicos de un programa de mantenimiento. | 188 |
| 7.6.1. Inventario completo del equipo. | 189 |
| 7.7. Listado actual de equipo médico del ISRI. | 190 |
| 7.8. Hoja de vida de las tecnologías médicas. | 208 |
| 7.9. Programa de mantenimiento. | 311 |
| 7.10. Actividades en el mantenimiento. | 313 |
| 7.10.1. Calibración. | 313 |
| 7.10.2. Inspección. | 313 |
| 7.10.3. Evaluación. | 313 |
| 7.11. Determinación de la frecuencia del Mantenimiento Preventivo Programado (MPP). | 316 |
| 7.12. Rutinas de mantenimiento preventivo planificado (MPP). | 322 |
| 7.13. Análisis de la carga de trabajo. | 377 |
| 7.13.1. Sección de equipo medico. | 377 |
| 7.13.2. Cantidades y estado actual de las herramientas y equipos. | 383 |
| 7.13.3. Determinación de herramientas y equipos necesarios para el departamento de mantenimiento. | 384 |
| CAPITULO 8: FASES DE PLANEACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS. |  |
| 8.1. Introducción. | 389 |
| 8.2. Aspectos operacionales del Análisis de la tecnología. | 390 |
| 8.2.1. Procedimientos para la evaluación de necesidades de tecnologías médicas. Condición II. | 392 |
| A. Procedimiento 1. Evaluación del estado de las tecnologías medicas. | 393 |
| B. Procedimiento 2. Evaluación de la necesidad de tecnologías medicas por demanda de pacientes del servicio. | 400 |
| C. Adquisición de las tecnologías. | 407 |
| CAPITULO 9: PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL. |  |
| 9. 1. Introducción. | 428 |
| 9.2. Realidad del ISRI. | 429 |
| 9.3. Propuesta de Modelo de desarrollo profesional del ISRI. | 430 |
| 9.3.1. Método de evaluación. | 431 |
| 9.4. Logros alcanzados por el ISRI. | 433 |
| Conclusiones | 436 |
| Bibliografía | 439 |
| Referencias. | 441 |
| Glosario | 443 |
| Anexos | 459 |

# Introducción general.

El Manual de Calidad en tecnologías medicas para uso en medicina física y rehabilitación proporciona la información necesaria para definir el grado de eficiencia de las diferentes tecnologías de acuerdo a la aplicación de interés.

La tecnología es una parte indispensable de la práctica médica actual. Todas las especialidades se benefician de ella, tanto para diagnosticar enfermedades como tratarlas.

El capítulo I se denomina “Marco Referencial”, y en este se exponen los objetivos de la investigación, los alcances previstos, así como las posibles limitaciones existentes dentro del estudio.

El capítulo II se denomina “Marco Teórico”, en este se exponen los diferentes conceptos que se han manejado para denominar la discapacidad, y los cuales han afectado de forma directa en el trato brindado a las personas con discapacidad; además se describen las particularidades que deben de ser tomadas en cuenta en la atención prestada a estos pacientes

El capítulo III se denomina “Modelos de Instituciones de Medicina Física y Rehabilitación”, en el cual

se muestra la organización estructura de los ambientes de diversas instituciones nacionales y extranjeras latinoamericanas, con el fin de efectuar comparación de los mismos y determinar las áreas básicas de atención y organización.

El capítulo IV se denomina “Normas y Estándares de Tecnologías Médicas”, se estudian las normas y estándares de tecnologías medicas, es decir, hace referencia a las normas aplicables a las instalaciones de Medicina Física y Rehabilitación y que posean un enfoque mayormente orientado a las necesidades de países de América Latina, pero sin dejar de lado los requisitos mínimos sugeridos por entidades normativas de países más desarrollados. La meta es mejorar el desempeño del sistema reduciendo la variabilidad en los procesos de atención médica y optimizar el uso de la tecnología para el cuidado de la salud.

El capitulo V se denomina  “Situación Actual del Ambiente de Medicina Física y Rehabilitación del ISRI”, hace referencia al Estado actual de la Institución, es decir cómo está conformada administrativamente, los procesos que existen dentro de ella, las normativas y otros. Además hace mención de la existencia del departamento de mantenimiento y las funciones que este ejecuta actualmente.

El capítulo VI se denomina  “Análisis de las funciones y organización del ISRI”, en donde se hará un análisis a la parte administrativa, tales como estructura organizacional, protocolos de atención, normativas técnicas, guías de atención y manual de descripción de puestos. Así, en este capítulo se hará el análisis de funcionalidad.

El capítulo VII se denomina “Análisis de Calidad de las  Tecnologías Médicas y del Departamento de Mantenimiento del ISRI”, el cual presenta un análisis de calidad de las tecnologías médicas y del departamento de mantenimiento, con el objeto de proponer mejoras de la calidad. Para esto se analizaran los dispositivos de control; los cuales sirven para reunir y clasificar la información concerniente al control de los procesos de investigación, clasificación, localización, causas, verificación y tareas relacionadas con los servicios de salud, pero lo principal es facilitar la recopilación de datos con el objetivo de procesarlos y analizarlos de manera automática para obtener la información útil para mejorar la calidad. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo ha sido desarrollar un análisis de la administración de las tecnologías médicas y del departamento de mantenimiento; así como el estudio de sus formatos de control de los procesos de mantenimiento del ISRI.

El capítulo VIII se denomina “Fases de Planeación, Adquisición y Gestión de Tecnologías Médicas”, el cual tiene como finalidad proveer procedimientos normalizados, al ISRI, para el planeamiento y adquisición de tecnologías medicas, y asegurar que lo que se adquiere es apropiado a las necesidades, los recursos y las condiciones de los servicios de la institución.

El capitulo IX se denomina “Plan de Desarrollo Profesional”, el cual hace referencia a la existencia y análisis de un plan de desarrollo profesional , como tal, dentro del ISRI.