## Hoja1
ESTRUCTURA VOLADO SENCILLO 46KV 3H 46VS3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46kv C.AT. | 3 | 2.65 | 9.54
CRUCERO DE 120 - 305 CM | 1 | 60.06 | 72.072
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 1 | 2.37 | 2.844
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 2 | 0.83 | 1.992
CRUCERO DE 78 - 200 CM | 1 | 35.51 | 42.612
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO 1/4 AWG (BLANDO) PARA AMARRADERA. | 6 | 0.37 | 2.664
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-1/2, AB CHANCE, CAT. 8701-112 | 1 | 0.73 | 0.876
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-1/2, AB CHANCE, CAT. 864412 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 1 | 3.19 | 3.828
DIAG /HIERRO 1 1/4X1-1/4X1-X1.440M | 1 | 4.38 | 5.256
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 3 | 28.87 | 103.932
TOTAL= |  | 140.19 | 251.52
ESTRUCTURA VOLADO DOBLE 46KV 3H (46VD3)
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46KV | 6 | 2.65 | 19.08
CRUCERODEI2O-3OSCM | 2 | 60.06 | 144.144
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 2 | 2.37 | 5.688
ESPACIADOR PARA CRUCERO DOBLE | 3 | 21.77 | 78.372
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 10 | 0.83 | 9.96
CRUCERO DE 78 -200CM | 2 | 35.51 | 85.224
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO 4 AWG (BLANDO) PARA AMARR | 12 | 0.37 | 5.328
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-112, AB CHANCE, CAL 8701-112 | 2 | 0.73 | 1.752
PERNO DOBLE 5/8 X 12, CHANCE 8862 | 2 | 2.13 | 5.112
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-112 AB CHANCE, CAL 864412 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 1 | 3.19 | 3.828
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 1 | 4.38 | 5.256
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 6 | 28.87 | 207.864
TOTAL= |  | 164.09 | 577.512
TANGENTE SENCILLA 46KV 3H 46TS3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLIJMNA 46 KVCAT J25249-i;0] | 3 | 2.65 | 9.54
CRUCERO DE 120 - 305 CM | 1 | 60.06 | 72.072
ESPIGA CABEZOTE AISLADOR POSTE | 1 | 30.79 | 36.948
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 1 | 2.37 | 2.844
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 4 | 0.83 | 3.984
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO *4 AW3 (BLANDO) PARA AMARRADERA. | 6 | 0.37 | 2.664
PERNO MAQUINA 1(2 X 1-1/2, AB CHANCE, CAT. 8701-112 | 2 | 0.73 | 1.752
PERNO CARROCERIA 1(2 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 864412 | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 6-6 6/8 | 3 | 3.19 | 11.484
DIAG .4-IIERRO 1-1/4 Xl -114 Xl -1/4 Xl .40M | 2 | 15.62 | 37.488
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 3 | 28.87 | 103.932
TOTAL= |  | 146.71 | 291.564
TANGENTE DOBLE 46KV 3H 46TD3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46 KV CAT. J25249-1;0] | 6 | 2.65 | 19.08
CRUCERO DE 120 - 305 CM | 2 | 60.06 | 144.144
ESPIGA CABEZOTE AISLADOR POSTE | 2 | 30.79 | 73.896
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 2 | 2.37 | 5.688
ESPACIADOR PARA CRUCERO DOBLE | 2 | 21.77 | 52.248
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 8 | 0.83 | 7.968
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO *4 AWG (BLANDO) PARA AMARRADERA. A | 6 | 0.37 | 2.664
ESPACIADOR PARA DOBLE CABEZOTE | 2 | 5.03 | 12.072
PERNO MAQUINA 1(2 X 1-112, AB CHANCE, CAT. 6701 -112 | 4 | 0.73 | 3.504
PERNO DOBLE 5/8 X 12, CHANCE 8862 | 2 | 2.13 | 5.112
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-112, AB CHANCE, CAT 864412 | 8 | 1.23 | 11.808
ABRAZADERA 6-65/8 | 4 | 3.19 | 15.312
DIAG HIERRO 1-1/4 Xl -114 Xl -1/4 Xl .40M | 4 | 15.62 | 74.976
PERNO MAQUINA 5/8 X 8, AB CHANCE, CAT. 8808 | 4 | 2.61 | 12.528
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 6 | 28.87 | 207.864
TOTAL= |  | 178.25 | 648.864
ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL 46KV 3H 46CH3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46 KV CAT J25249-1 | 1 | 2.65 | 3.18
CONECTOR YP26AU2, BURNDV | 3 | 0.7 | 2.52
CRUCERO DE 120 - 305 CM | 2 | 60.06 | 144.144
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 2 | 2.37 | 5.688
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 4 | 0.83 | 3.984
CRUCERO DE 78 - 200 CM | 4 | 35.51 | 170.448
ALAMBRE COBRE 6 AW3 DESNUDO. | 2 | 1.15 | 2.76
CLEVIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAT. SA-201 | 6 | 6.9 | 49.68
PERNO MAQUINA 112 X 1-112, AB CHANCE, CAT. 8701-112 | 4 | 0.73 | 3.504
PERNO DOBLE 5/8 X 12, CHANCE 8862 | 2 | 2.13 | 5.112
PERNO CARROCERIA 112 X 4-1/2, AB CHANCE, CAT. 864412 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 2 | 3.19 | 7.656
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 6 | 1.72 | 12.384
REMATE PREFORMADO ACSR 2 AWG, PLP DG-4542 | 6 | 0.91 | 6.552
AISLADOR SUSPENSION PORC. 23 KV CLEVIS, CAT. ANSI 52-4 | 24 | 16.08 | 463.104
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 1 | 28.87 | 34.644
TOTAL= |  | 165.03 | 921.264
ESTRUCTURA REMATE HORIZONTAL 46KV 3H 46RH3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
CRUCERODE 12O-305CM | 2 | 60.06 | 144.144
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 2 | 2.37 | 5.688
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 4 | 0.83 | 3.984
CLE VIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAT. SA-201 | 3 | 6.9 | 24.84
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-112, AB CHANCE, CAT. 8701-112 | 4 | 0.73 | 3.504
PERNO DOBLE 518 X 12, CHANCE 8862 | 2 | 2.13 | 5.112
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 864412 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 2 | 3.19 | 7.656
DIAGJ1-IIERRO 1-114 Xl -1/4 Xl -114 Xl .40M | 4 | 15.62 | 74.976
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 3 | 1.72 | 6.192
REMATE PREFORMADO ACSR 2 AW3, PLP DG-4542 | 3 | 0.91 | 3.276
AISLADOR SUSPENSION PORC 23KV CLEVIS CAT ANSI 52-4 | 12 | 16.0802 | 231.5556
TOTAL= |  | 111.7703 | 516.8316
ESTRUCTURA CRUCE HORIZONTAL DOBLE REMATE 46KV 3H 46CHDR3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46KV CAT J25249-1 | 2 | 2.5 | 6
CONECTOR YP26AU2, BURNDY | 3 | 0.66667 | 2.4
CRUCERO DE 120 - 305 CM | 4 | 60 | 288
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 4 | 2.25 | 10.8
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAT. 8802 | 8 | 0.75 | 7.2
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO 4 AWG (BLANDO) PARA AMARRADEF | 4 | 0.25 | 1.2
OLE VIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETI-IEA, CAT. SA-201 | 6 | 6.8333 | 49.2
PERNO MAQUINA 112 X 1-112, AB CHANCE, CAT. 8701-112 | 8 | 0.625 | 6
PERNO DOBLE 5/8 X 12, CHANCE 8862 | 4 | 2 | 9.6
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 864412 | 8 | 1.125 | 10.8
ABRAZADERA 6-6518 | 4 | 1.5 | 7.2
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 8 | 1 | 9.6
DIAG.,HIERRO 1-1/4 Xl -114 Xl -1/4 Xl 40M | 2 | 62 | 148.8
PERNO CARROCERIA 1/2 X4-1/2, AB CHANCE CAT 864412 | 8 | 1.125 | 10.8
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 6 | 1.6667 | 12
REMATE PREFORMADO ACSR 2 A3, PLP DG-4542 | 6 | 0.83333 | 6
AISLADOR TIPO SUSPENSION PORC 23KV CLEVIS | 24 | 16.0417 | 462
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 2 | 28.5 | 68.4
TOTAL= |  | 189.6667 | 1116
ESTRUCTURA CRUCE ANGULAR SENCILLO 46KV 3H 46CAS3
Descripcion producto | cantidad | PU | PT
PERNO MAQIJINA 56Y. 2, AS CHANCE, CAY. 8602;0] | 3 | 0.83 | 2.988
GRAPA ANGULAR NO. 2 | 3 | 2.63 | 9.468
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-112, AB CHANCE, CAY. 864412 | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 1 | 3.19 | 3.828
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 2 | 4.38 | 10.512
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 3 | 1.72 | 6.192
AISLADOR SUSPENSION PORC. 23 KV CLEVIS, CAT. ANSI 52-4 | 12 | 16.08 | 231.552
TOTAL= |  | 30.06 | 273.396
ESTRUCTURA CRUCE ANGU ESPEGAS 46KV 3H46CAE3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46 KV CAT J25249-1;0] | 3 | 2.65 | 9.54
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAY. 8802 | 9 | 0.83 | 8.964
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO 84 AflO (BLANDO) PARA AMARRADER? | 6 | 0.37 | 2.664
CLEVIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAY. SA-201 | 6 | 6.9 | 49.68
PERNO CARROCERIA 112 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 864412 | 18 | 1.23 | 26.568
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 3 | 3.19 | 11.484
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 6 | 4.38 | 31.536
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 6 | 1.72 | 12.384
REMATE PREFORMADO ACSR 2 AWG, PLP DG-4542 | 6 | 0.91 | 6.552
AISLADOR SUSPENSION PORC. 23KV CLEVIS, CAT. ANSI 52-4 | 24 | 16.08 | 463.104
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57-3 | 3 | 28.87 | 103.932
TOTAL= |  | 67.13 | 726.408
ESTRUCTURA DERIVACION HORIZONTAL 46KV 3H 46DH3
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46 KV CAT. J25249-i;0] | 2 | 2.65 | 6.36
CONECTOR YP26AU2, BURNDV | 3 | 0.7 | 2.52
CRUCERO DE 120-305CM | 2 | 60.06 | 144.144
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO PARA TRANSFORMADOR | 2 | 2.37 | 5.688
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAY. 8802 | 4 | 0.83 | 3.984
ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO 84 AWG (BLANDO) PARA AMAF | 4 | 0.37 | 1.776
CLEVIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAT. SA | 3 | 6.9 | 24.84
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-112, AB CHANCE, CAY. 8701-112 | 4 | 0.73 | 3.504
PERNO DOBLE 5/8 X 12, CHANCE 8862 | 2 | 2.13 | 5.112
PERNO CARROCERIA 112 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 864412 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 2 | 4.38 | 10.512
DIAGkIIERRO 1-1/4 X1-1/4 X1-1/4 Xl 4DM | 4 | 15.62 | 74.976
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 3 | 1.72 | 6.192
REMATE PREFORMADO ACSR 2 AWO, PLP DG-4542 | 3 | 0.91 | 3.276
AISLADOR SUSPENSION PORC. 23 KV CLEVIS, CAT. ANSI 52-4 | 12 | 16.08 | 231.552
AISLADOR TIPO COLUMNA PARA 46 KV LAPP-9445X70S, ANSI-57- | 2 | 28.87 | 69.288
TOTAL= |  | 145.55 | 599.628
ESTRUCTURA ANGULAR SENCILLA EXTERNO 7°-60° 46KV HENDRYX
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR | 3 | 2.65 | 9.54
PERNO MAQUINA 518 X 2, AB | 3 | 0.83 | 2.988
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4- | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 6-6 518 | 1 | 3.19 | 3.828
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 2 | 4.38 | 10.512
TUERCA ARGOLLA 518, AB C | 1 | 1.72 | 2.064
COVERED TIE1RE,  4 AWG | 6 | 1.88 | 13.536
BA3-35 BRACKET, MARCA HE | 1 | 63.06 | 75.672
CMA-1 CLAMP, MARCA HEND | 1 | 19.67 | 23.604
AISLADOR TIPO PIN HENDRIX | 3 | 19.75 | 71.1
TOTAL= |  | 118.36 | 221.7
ESTRUCTURA REMATE A 46KV HENDRYX
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
GRILLETE DE ANCLAJE 5/8 | 3 | 9.23 | 33.228
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB | 3 | 0.83 | 2.988
CLEVIS DE REMATE PEQUEÑC | 4 | 6.9 | 33.12
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4- | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 6-6 518 | 3 | 3.19 | 11.484
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB C | 1 | 1.72 | 2.064
REMATE PREFORMADO TIPO. | 1 | 27.14 | 32.568
DEAD END BRACKET, HENDRI | 1 | 61.02 | 73.224
AISLADOR SUSPENSION EPO | 3 | 61.75 | 222.3
REMATE PREFORMADO RECU | 3 | 49.66 | 178.776
TOTAL= |  | 222.67 | 598.608
ESTRUCTURA CRUCE HORIZONTAL DOBLE REMATE 46KV HENDRYX
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLUMNA 46KV CAT. J25249-1 | 2 | 2.65 | 6.36
GRILLETE DE ANCLAJE 518 | 6 | 9.23 | 66.456
ERNO MAQUINA 518 X 2, AB CHANCE, CAL 8802 | 6 | 0.83 | 5.976
CLEVIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAT. SA-201 | 8 | 6.9 | 66.24
ERNO CARROCERIA 112 X 4-112, AB CHANCE, CAT. 854412 | 12 | 1.23 | 17.712
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 3 | 3.19 | 11.484
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 3 | 4.38 | 15.768
TUERCA ARGOLLA 518, AB CHANCE, CAT. 6502 | 2 | 1.72 | 4.128
DOVERED TIE tMRE, Y 4 AW3 SOLID SOFT DRAWALUMINIUN, MARCA HEND | 4 | 1.88 | 9.024
REMATE PREFORMADO TIPO AWDE-41 28, PLP, MESS GRIP, HENDRIX | 2 | 27.14 | 65.136
DEAD END BRACKET HENDRIX TYPE BD-35 | 2 | 61.02 | 146.448
AISLADOR SUSPENSION EPOXICO HENDRIX PARA 46KV (DEINS3S) | 6 | 61.75 | 444.6
AISLADOR TIPO PIN HENDRIX 46KV (HPI-35-02) | 2 | 19.75 | 47.4
REMATE PREFORMADO RECUBIERTO TIPO ND-01 26 MARCA PLP, PARA CAB | 6 | 49.66 | 357.552
TOTAL= |  | 251.33 | 1264.284
ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA TIPO HENDRYX 0°-6° 46KV
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ALMOHADILLA CRUCERO | 1 | 2.37 | 2.844
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB | 3 | 0.83 | 2.988
ARANDELA REDONDA 1/2 | 2 | 0.25 | 0.6
ALMOHADILLA CRUCERO MA | 2 | 1.2 | 2.88
PERNO CARROCERIA 112 X 4- | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 7-7 518 | 3 | 4.38 | 15.768
SPACERS RTL-46, MARCA HE | 1 | 17.73 | 21.276
BM-24A MESSENGER BRACKI | 1 | 64.36 | 77.232
TS-1 STIRRUP, MARCA HENDRYX | 1 | 9.64 | 11.568
ANTI SWAY BAR TYPE BAS | 1 | 10.6 | 12.72
TOTAL= |  | 112.59 | 156.732
ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL HENDRYX 46KV
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR DE COLIJMNA 46KV (AL .J25249-1;0] | 5 | 2.65 | 15.9
GRILLETE DE ANCLAJE 518 | 6 | 9.23 | 66.456
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB CHANCE, CAL 8802 | 8 | 0.83 | 7.968
CLE VIS DE REMATE PEQUEÑO PARA CABLE 397, BETHEA, CAL SA-21J1 | 8 | 6.9 | 66.24
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-1/2, AB CHANCE, CAT. 864412 | 10 | 1.23 | 14.76
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 3 | 3.19 | 11.484
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 2 | 4.38 | 10.512
TUERCA ARGOLLA 5/8, AB CHANCE, CAT. 6502 | 2 | 1.72 | 4.128
BM-24A MESSENGER BRACKET, MARCA HENDRIX | 1 | 64.36 | 77.232
COVERED TIE W1RE, 4 AM3 SOLID SOFT DRAW ALUMINIUN, MARCA H | 10 | 1.88 | 22.56
REMATE PREFORMADO TIPO AV’©E-41 28, PLP, MESS GRIP, HENDRIX | 2 | 27.14 | 65.136
DEAD END BRACKET, HENDRIX TYPE BD-35 | 1 | 61.02 | 73.224
AISLADOR SUSPENSION EPOXICO HENDRIX PARA 46KV (DEINS35) | 6 | 61.75 | 444.6
AISLADOR TIPO PIN HENDRIX 46KV (HPI-35-02) | 5 | 19.75 | 118.5
REMATE PREFORMADO RECUBIERTO TIPO ND-0126 MARCA PLP, PARA’ | 6 | 49.66 | 357.552
TOTAL= |  | 315.69 | 1356.252
ESTRUCTURA ANGULAR SENCILLO INTERNO 7°-60°
Descripcion producto | cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR | 3 | 2.65 | 9.54
PERNO MAQUINA 5/8 X 2, AB | 2 | 0.83 | 1.992
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4- | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 2 | 4.38 | 10.512
COVERED TIEMRE, # 4 AWO | 6 | 1.88 | 13.536
BA3-35 BRACKET, MARCA HENDRYX | 1 | 63.06 | 75.672
AISLADOR TIPO PIN HENDRIX | 3 | 19.75 | 71.1
GRAPA ANGULAR HENDRIX 1 | 1 | 34.41 | 41.292
TOTAL= |  | 128.19 | 229.548
ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA (13TS1)
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR COLUMNA 46kv | 1 | 2.65 | 3.18
ESPIGA CABEZOTE AISLADOR POSTE | 1 | 30.79 | 36.948
PERNO MAQUINA 5/8 X 2 | 1 | 0.83 | 0.996
ALAM DE ALUMINIO DESNUDO #4 AWG | 2 | 0.37 | 0.888
PERNO MAQUINA 5/8 X 10 | 1 | 0.95 | 1.14
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-1/2 | 2 | 1.23 | 2.952
ARANDELA REDONDA 5/8 | 1 | 0.15 | 0.18
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 1 | 3.74 | 4.488
AISLADOR TIPO COLUMNA P/13.2KV | 1 | 19.86 | 23.832
TOTAL= |  | 60.57 | 74.604
ESTRUCTURA TANGENTE VOLADO SENCILLO (13VS1)
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR COLUMNA 46kv | 1 | 2.65 | 3.18
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO | 1 | 3.3 | 3.96
CRUCERO DE 94'' - 238CM | 1 | 73.47 | 88.164
TIRANTE 72'' | 1 | 21.12 | 25.344
PERNO MAQUINA 5/8 X 2 | 1 | 0.83 | 0.996
ALAM DE ALUMINIO DESNUDO #4 AWG | 2 | 0.37 | 0.888
PERNO MAQUINA 5/8 X 10 | 1 | 0.95 | 1.14
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-1/2 | 1 | 0.73 | 0.876
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-1/2 | 2 | 1.23 | 2.952
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 1 | 4.4 | 5.28
AISLADOR TIPO COLUMNA P/13.2KV | 1 | 19.86 | 23.832
TOTAL= |  | 128.91 | 156.612
ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA (13TS3)
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR COLUMNA 46kv | 3 | 2.65 | 9.54
ESPIGA CABEZOTE AISLADOR POSTE | 1 | 30.79 | 36.948
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO | 1 | 3.3 | 3.96
CRUCERO DE 94'' - 238CM | 1 | 73.47 | 88.164
TIRANTE EN V DE 45'' | 1 | 14.07 | 16.884
PERNO MAQUINA 5/8 X 2 | 2 | 0.83 | 1.992
ALAM DE ALUMINIO DESNUDO #4 AWG | 6 | 0.37 | 2.664
PERNO MAQUINA 1/2 X 1-1/2 | 2 | 0.73 | 1.752
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4-1/2 | 6 | 1.23 | 8.856
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 2 | 5.61 | 13.464
AISLADOR TIPO COLUMNA P/13.2KV | 3 | 19.86 | 71.496
TOTAL= |  | 152.91 | 255.72
ESTRUCTURA TANGENTE VOLADO SENCILLO (13VS3)
Descripcion producto | Cantidad | PU | PT
ESPIGA PARA AISLADOR COLUMNA 46kv | 3 | 2.65 | 9.54
ALMOHADILLA CRUCERO HIERRO | 1 | 3.3 | 3.96
CRUCERO DE 94'' - 238CM | 1 | 73.47 | 88.164
TIRANTE DE 72'' | 1 | 21.12 | 25.344
PERNO MAQUINA 5/8 X 2 | 2 | 0.83 | 1.992
ALAM DE ALUMINIO DESNUDO #4 AWG | 6 | 0.37 | 2.664
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 | 1 | 0.73 | 0.876
PERNO CARROCERIA 1/2 X 4 1/2 | 4 | 1.23 | 5.904
ABRAZADERA 6-6 5/8 | 1 | 3.74 | 4.488
ABRAZADERA 7-7 5/8 | 1 | 4.4 | 5.28
AISLADOR TIPO COLUMNA P/13.2KV | 3 | 19.86 | 71.496
TOTAL= |  | 131.7 | 219.708