## DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO ISO/IEC DIS 17025:2016
REQUISITO | CUMPLIMIENTO |  |  |  | QUE SE TIENE | QUE FALTA
| NO APLICA | SI | PARCIAL | NO
4 Requisitos generales
4.1 Imparcialidad
4.1.1 Las actividades de laboratorio se llevarán a cabo imparcialmente y se estructurarán y gestionarán de manera que se garantice la imparcialidad.
4.1.2 La dirección del laboratorio estará comprometida con la imparcialidad.
4.1.3 El laboratorio será responsable de la imparcialidad de sus actividades de laboratorio y no permitirá que las presiones comerciales, financieras u otras presiones comprometan la imparcialidad.
4.1.4 El laboratorio deberá identificar los riesgos de su imparcialidad en forma continua. Esto incluirá aquellos riesgos que surjan de sus actividades, o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. Sin embargo, tales relaciones no presentan necesariamente un laboratorio con un riesgo de imparcialidad.
NOTA Una relación que amenace la imparcialidad del laboratorio puede basarse en la propiedad, la gobernanza, la administración, el personal, los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, la comercialización (incluida la marca) y el pago de una Comisión de ventas u otro incentivo para la remisión de nuevos clientes, etc.
4.1.5 Si se identifica un riesgo a la imparcialidad, el laboratorio deberá ser capaz de demostrar cómo elimina o minimiza dicho riesgo.
4.2 Confidencialidad
4.2.1 El laboratorio garantizará la protección de la información confidencial y de los derechos de propiedad de sus clientes, incluida la protección del almacenamiento electrónico y la transmisión de los resultados.
4.2.2 El laboratorio será responsable, mediante compromisos jurídicamente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades de laboratorio. El laboratorio informará previamente al cliente de la información que pretenda colocar en el dominio público. Con excepción de la información que el cliente pone a disposición del público, o El laboratorio y el cliente (por ejemplo, con el fin de responder a las quejas), toda otra información se considera información propietaria y se considerará confidencial.
NOTA Los compromisos legalmente ejecutables pueden ser, por ejemplo, acuerdos contractuales.
4.2.3 Cuando el laboratorio esté obligado por ley o autorizado por acuerdos contractuales a divulgar información confidencial, el cliente o individuo afectado, a menos que sea prohibido por la ley, será notificado de la información proporcionada.
4.2.4 La información sobre el cliente obtenida de fuentes distintas del cliente (por ejemplo, el reclamante, los reguladores) será confidencial entre el cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información será confidencial para el laboratorio y no será compartido con el cliente, a menos que sea acordado por la fuente.
4.2.5 El personal, incluidos los miembros del comité, los contratistas, el personal de los organismos externos o las personas que actúen en nombre del laboratorio, mantendrá confidencial toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de laboratorio, salvo lo dispuesto por la ley.
5. Requisitos estructurales
5.1 El laboratorio será una entidad legal, o una parte definida de una entidad legal, que sea legalmente responsable de todas sus actividades.
NOTA A los efectos de esta norma internacional, se considera que un laboratorio gubernamental es una entidad legal sobre la base de su estatuto gubernamental.
5.2 El laboratorio deberá identificar a la administración que tiene la responsabilidad general del laboratorio.
5.3 El laboratorio llevará a cabo sus actividades de tal manera que cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional, sus clientes, autoridades reguladoras y organizaciones que otorgan reconocimiento. El laboratorio será responsable de las actividades realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en lugares fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas o en las instalaciones de un cliente.
5.4 El laboratorio definirá y documentará la gama de actividades de laboratorio para las que se ajusta a esta Norma Internacional. El laboratorio solo reclamará la conformidad con esta Norma Internacional Estándar para la gama de actividades de laboratorio, que excluye las actividades de laboratorio proporcionadas externamente de forma continua.
5.5 El laboratorio deberá:
A) definir la estructura organizativa y de gestión del laboratorio, su lugar en cualquier organización matriz y las relaciones entre la dirección, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo;
B) especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que gestione, realice o verifique los trabajos que afectan los resultados de las actividades de laboratorio;
C) documentar sus procedimientos en la medida necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades y la validez de los resultados.
5.6 El laboratorio contará con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tendrá la autoridad y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, incluyendo:
A) la aplicación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión;
B) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión o de los procedimientos para llevar a cabo las actividades de laboratorio;
C) iniciación de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones;
D) informar a la dirección del laboratorio sobre el desempeño del sistema de gestión y cualquier necesidad de mejora; y
E) asegurar la validez requerida de las actividades de laboratorio.
5.7 La dirección del laboratorio deberá garantizar que:
A) se mantenga la integridad del sistema de gestión cuando se apliquen cambios al sistema de gestión;
B) la comunicación tiene lugar en relación con la eficacia del sistema de gestión y la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y otros.
6 Recursos necesarios
6.1 General
El laboratorio dispondrá del personal, instalaciones, equipos, sistemas y servicios de apoyo necesarios para llevar a cabo sus actividades de laboratorio.
6.2 Personal
6.2.1 Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que pueda influir en las actividades de laboratorio, actuará con imparcialidad, será supervisado y competente y trabajará de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio.
6.2.2 El laboratorio documentará los requisitos de competencia para cada función que influya en los resultados de las actividades de laboratorio, incluidos los requisitos de educación, cualificación, capacitación, conocimientos técnicos, habilidades y experiencia.
6.2.3 El laboratorio se asegurará de que el personal tenga la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las que sea responsable y comprenderá la importancia y la respuesta a las desviaciones encontradas con respecto a las actividades de laboratorio.
6.2.4 El laboratorio comunicará a cada persona sus funciones, responsabilidades y autoridades.
6.2.5 El laboratorio deberá tener procedimiento (s) y mantener registros para:
A) determinar los requisitos de competencia;
B) selección del personal;
C) formación de personal;
D) supervisión del personal;
E) autorización del personal;
F) seguimiento de la competencia del personal.
6.2.6 El laboratorio autorizará al personal a:
A) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos;
B) realizar actividades específicas de laboratorio;
C) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad u opiniones e interpretaciones; y
D) informar los resultados.
6.3 Instalaciones de laboratorio y condiciones ambientales
6.3.1 Las instalaciones y las condiciones ambientales deberán ser adecuadas para las actividades de laboratorio y no afectarán negativamente a la validez de los resultados.
6.3.2 Los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para el desempeño de las actividades de laboratorio se documentarán
6.3.3 El laboratorio supervisará, controlará y registrará las condiciones ambientales requeridas por las especificaciones, métodos y procedimientos pertinentes o cuando influyan en la validez de los resultados.
6.3.4 Las medidas para controlar las instalaciones se implementarán, monitorearán y revisarán periódicamente e incluirán, pero no se limitarán a:
A) acceso y uso de las áreas que afectan las actividades de laboratorio;
B) prevención de la contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio;
C) separación efectiva entre las áreas en las que hay actividades de laboratorio incompatibles.
NOTA Las influencias que pueden afectar negativamente la validez de los resultados incluyen la esterilidad biológica, el polvo, las perturbaciones electromagnéticas, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la temperatura, el sonido y los niveles de vibración.
6.3.5 Cuando el laboratorio realice actividades en instalaciones fuera de su control permanente, se asegurará de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y las condiciones ambientales de esta Norma Internacional.
6.4 Equipo
6.4.1 El laboratorio tendrá acceso al equipo necesario para el correcto funcionamiento de las actividades del laboratorio. El equipo incluye instrumentos de medición, software, normas de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos y consumibles o aparatos auxiliares o combinación de los mismos necesarios para las actividades de laboratorio y que pueden influir en el resultado.
6.4.2 En aquellos casos en que el laboratorio utilice equipos fuera de su control permanente, se asegurará de que se cumplen los requisitos para el equipo de esta Norma Internacional.
6.4.3 El laboratorio dispondrá de un procedimiento para la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado del equipo para garantizar su correcto funcionamiento y para evitar la contaminación o el deterioro.
6.4.4 El laboratorio verificará que el equipo cumple con los requisitos especificados antes de ser puesto en servicio.
6.4.5 El equipo utilizado para la medición deberá ser capaz de alcanzar la precisión de medición y la incertidumbre de medición requerida para proporcionar un resultado válido.
6.4.6 Cuando la precisión de la medición y la incertidumbre de medición afectan la validez del resultado notificado, o la trazabilidad metrológica es un requisito, el equipo de medición debe calibrarse.
NOTA Los tipos de equipo que tienen un efecto sobre la validez de los resultados reportados pueden incluir: Los utilizados para la medición directa del mensurando, por ejemplo, el uso de un balance para realizar una medición de masa; Aquellas utilizadas para hacer correcciones al valor medido, por ejemplo, mediciones de temperatura; Los utilizados para obtener un resultado de medición calculado a partir de múltiples mediciones.
6.4.7 El laboratorio establecerá un programa de calibración para garantizar la trazabilidad metrológica de los resultados de la medición. El programa de calibración se revisará y ajustará según sea necesario para mantener la confianza en el estado de la calibración.
6.4.8 Todo equipo que requiera calibración o que tenga un período de validez definido deberá ser etiquetado, codificado o identificado de otro modo para permitir al usuario del equipo identificar fácilmente el estado de calibración o período de validez.
6.4.9 Se mantendrán registros de equipos que puedan influir en las actividades de laboratorio. Los registros incluirán al menos lo siguiente:
A) la identidad del equipo, incluido el software y la versión del firmware (cuando esté disponible);
B) el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única;
C) pruebas de verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados;
D) la ubicación actual, cuando proceda;
E) las fechas de calibración, los resultados de todas las calibraciones, ajustes, criterios de aceptación y la fecha de vencimiento de la próxima calibración o la frecuencia de calibración;
F) las fechas, los resultados y la documentación de los materiales de referencia, los criterios de aceptación y el período de validez;
G) el plan de mantenimiento y mantenimiento realizado hasta la fecha, cuando sea pertinente para el funcionamiento del equipo;
H) detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
6.4.10 El equipo que ha sido sometido a sobrecarga o mal manejo, da resultados cuestionables o se ha demostrado que es defectuoso o fuera de los requisitos especificados, será retirado de servicio. Se debe aislar para evitar su uso o claramente etiquetado o marcado como fuera de servicio hasta que haya sido reparado y verificado para funcionar correctamente. El laboratorio examinará el efecto del defecto o la desviación de los requisitos especificados e iniciará la gestión del procedimiento de trabajo no conforme (véase 7.10).
6.4.11 Cuando sean necesarios controles intermedios para mantener la confianza en el funcionamiento del equipo, estos controles se llevarán a cabo de acuerdo con un procedimiento.
6.4.12 Cuando los datos de calibración y material de referencia incluyan valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio se asegurará de que los factores de corrección y los valores de referencia se actualicen e implementen, según proceda, para cumplir con los requisitos especificados.
6.4.13 El laboratorio se asegurará de que se tomen medidas viables para evitar ajustes no deseados del equipo que invaliden los resultados.
6.4.14 El laboratorio deberá seleccionar y utilizar materiales de referencia que sean aptos para el propósito específico en el proceso de medición.
NOTA Existen multitud de nombres para materiales de referencia y materiales de referencia certificados, incluyendo estándares de referencia, estándares de calibración, materiales estándar, materiales de control de calidad. Los materiales de referencia de los productores que cumplan los requisitos de ISO 17034 vienen con una hoja / certificado de información del producto que especifica, entre otras características, homogeneidad y estabilidad para propiedades especificadas y para materiales de referencia certificados propiedades especificadas con valores certificados, incertidumbre y trazabilidad.
6.5 Trazabilidad metrológica
6.5.1 El laboratorio establecerá y mantendrá la trazabilidad metrológica de sus resultados de medición por medio de una cadena de calibraciones continua y documentada que contribuyan a la incertidumbre de medición, vinculándolos a una referencia apropiada.
NOTA 1 Ver JCGM 200: 2012 para la definición de trazabilidad metrológica.
NOTA 2 Véase el Anexo A para obtener información adicional sobre la trazabilidad metrológica.
6.5.2 El laboratorio se asegurará de que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de:
A) calibración; o
B) valores certificados de materiales de referencia certificados con trazabilidad metrológica establecida para el SI; o
C) la realización directa de las unidades del SI que se ajusten a las prácticas descritas en el Folleto SI y garantizadas por comparación, directa o indirectamente, con normas nacionales o internacionales.
6.5.3 Cuando la trazabilidad metrológica a las unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio deberá demostrar la trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como:
A) valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por un productor competente; o
NOTA Los productores de materiales de referencia que cumplan los requisitos de la norma ISO 17034 se consideran competentes.
B) los resultados de los procedimientos de medición de referencia, los métodos especificados o las normas consensuadas que sean claramente descritas y aceptadas por un organismo autorizado apropiado como proporcionar resultados de medición adecuados para su uso previsto y garantizados mediante una comparación adecuada.
NOTA El Comité Conjunto de Rastreabilidad en Medicina de Laboratorio (JCTLM) es un ejemplo de un organismo autorizado.
6.6 Productos y servicios proporcionados externamente
6.6.1 El laboratorio deberá asegurar la idoneidad de los productos y servicios proporcionados externamente que afecten las actividades de laboratorio, cuando:
A) estén destinados a ser incorporados a las propias actividades del laboratorio;
B) se suministran, en parte o en su totalidad, directamente al cliente por el laboratorio, tal como se recibe del proveedor externo;
C) se utilizan para apoyar el funcionamiento del laboratorio.
NOTA Los productos pueden incluir, por ejemplo, normas y equipos de medición, equipos auxiliares, materiales consumibles y materiales de referencia. Los servicios pueden incluir, por ejemplo, servicios de calibración, servicios de muestreo, servicios de pruebas, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipos, servicios de ensayos de aptitud y servicios de evaluación y auditoría.
6.6.2 El laboratorio dispondrá de un procedimiento y registros para:
A) definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para productos y servicios proporcionados externamente;
B) definir los criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos;
C) garantizar que los productos y servicios proporcionados externamente se ajusten a los requisitos establecidos por el laboratorio o, cuando proceda, a los requisitos pertinentes de esta Norma Internacional; Antes de ser utilizados o directamente entregados al cliente;
D) tomar las medidas que surjan de las evaluaciones, monitoreo y reevaluaciones.
6.6.3 El laboratorio comunicará a los proveedores externos sus requisitos para:
A) los productos y servicios a prestar;
B) los criterios de aceptación;
C) competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de personal;
D) las actividades que el laboratorio, o su cliente, pretenda realizar en las instalaciones del proveedor externo.
7 Requerimientos del proceso
7.1 Revisión de solicitudes, licitaciones y contratos
7.1.1 Generalidades
7.1.1.1 El laboratorio dispondrá de un procedimiento de revisión de solicitudes, licitaciones y contratos. El procedimiento deberá garantizar que:
A) los requisitos se definen, documentan y comprenden adecuadamente;
B) el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos y cuando se utilizan proveedores externos, se cumplen los requisitos de la cláusula 6.6;
C) se seleccionen los métodos o procedimientos adecuados y sean capaces de satisfacer las necesidades de los clientes.
NOTA Para los clientes internos o de rutina, las revisiones de solicitudes, ofertas y contratos pueden realizarse de forma simplificada.
7.1.1.2 El laboratorio informará al cliente cuando el método solicitado por el cliente se considere inadecuado o anticuado.
7.1.1.3 Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o una norma para la prueba o la calibración (por ejemplo, pasando / fallando, dentro de la tolerancia o fuera de tolerancia), la especificación o norma y la regla de decisión deberán estar claramente definidas . A menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada, la regla de decisión seleccionada se comunicará al cliente.
7.1.1.4 Las diferencias entre la solicitud o la licitación y el contrato se resolverán antes de comenzar las actividades de laboratorio. Cada contrato será aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no deberán afectar la integridad del laboratorio ni los resultados.
7.1.1.5 Se informará al cliente de cualquier desviación del contrato.
7.1.1.6 Si se modifica un contrato una vez iniciado el trabajo, se repetirá la revisión del contrato y se comunicará cualquier modificación a todo el personal afectado.
7.1.1.7 El laboratorio cooperará con los clientes o sus representantes para aclarar la solicitud del cliente y para supervisar el desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado.
NOTA Esta cooperación puede incluir:
A) proporcionar un acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio para presenciar las actividades de laboratorio específicas del cliente;
B) preparación, envasado y envío de artículos que el cliente necesite para fines de verificación.
7.1.1.8 Se mantendrán registros de revisiones, incluyendo cambios significativos. También se mantendrán registros de las discusiones pertinentes con un cliente en relación con los requisitos del cliente o los resultados de las actividades de laboratorio.
7.1.2 Actividades de laboratorio proporcionadas externamente
7.1.2.1 El procedimiento de revisión de solicitudes, licitaciones y contratos del laboratorio cubrirá actividades de laboratorio de proveedores externos. El laboratorio deberá, en particular, informar al cliente de las actividades específicas de laboratorio que debe realizar el proveedor externo y obtener la aprobación del cliente.
NOTA Se reconoce que las actividades de laboratorio proporcionadas externamente pueden ocurrir: A) cuando el laboratorio dispone de los recursos y la competencia para realizar las actividades, sin embargo, por razones imprevistas es incapaz de realizarlas en parte o en su totalidad; B) cuando el laboratorio no disponga de los recursos o competencias para realizar las actividades.
7.1.2.2 El laboratorio es responsable de las actividades de laboratorio proporcionadas externamente, excepto en el caso en que el cliente o una autoridad reguladora especifique el proveedor que se utilizará. El laboratorio se asegurará de que las actividades de laboratorio suministradas externamente cumplan los requisitos del cliente y los requisitos pertinentes de esta Norma Internacional.
7.2 Selección, verificación y validación de los métodos
7.2.1 Generalidades
7.2.1.1 El laboratorio utilizará métodos y procedimientos adecuados para todas las actividades de laboratorio y, cuando proceda, para la evaluación de la incertidumbre de la medición, así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos.
NOTA Para los laboratorios de calibración, el "método" utilizado en esta norma internacional puede considerarse sinónimo del término "procedimiento de medición" tal como se define en la JCGM 200: 2012.
7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de apoyo, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorio, se mantendrán actualizados y se pondrán fácilmente a disposición del personal (véase el numeral 8.3).
7.2.1.3 La desviación de los métodos y procedimientos para todas las actividades de laboratorio se producirá sólo si la desviación ha sido documentada, técnicamente justificada, autorizada y aceptada por el cliente.
NOTA La aceptación por el cliente de las desviaciones puede ser acordada por adelantado en el contrato.
7.2.1.4 El laboratorio utilizará métodos para actividades de laboratorio que satisfagan los requisitos del cliente y que sean apropiados para las actividades de laboratorio que realice. El laboratorio se asegurará de que utilice la última edición válida de un método a menos que no sea apropiado o posible hacerlo. Cuando sea necesario, la aplicación del método se complementará con detalles adicionales para garantizar una aplicación coherente.
NOTA Normas internacionales, regionales o nacionales u otras especificaciones reconocidas que contengan la información concisa sobre cómo realizar las actividades de laboratorio no necesita ser completada o reescrita como procedimientos internos si estas normas están escritas de tal manera que puedan ser utilizadas por el personal de operación en un laboratorio. Puede ser necesario proporcionar documentación adicional para pasos opcionales en el método o detalles adicionales.
7.2.1.5 Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio deberá seleccionar un método adecuado e informar al cliente del método elegido.
NOTA Los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, o por organizaciones técnicas acreditadas, o en textos o revistas científicos pertinentes, o según lo especificado por el fabricante del equipo, son recomendado. También se pueden utilizar métodos o métodos desarrollados en laboratorio o modificados por el laboratorio.
7.2.1.6 El laboratorio verificará que puede realizar correctamente los métodos antes de introducirlos, asegurándose de que puede lograr el rendimiento requerido. Se mantendrán registros de la verificación. Si se revisa el método, la verificación se repetirá en la medida necesaria.
7.2.1.7 Cuando se requiera el desarrollo de métodos, ésta será una actividad planificada y se asignará a personal cualificado y dotado de los recursos adecuados. A medida que avance el método, se llevará a cabo un examen periódico para verificar que las necesidades del cliente se siguen cumpliendo. Todo cambio en los requisitos que requieran modificaciones al plan de desarrollo deberá ser aprobado y autorizado.
7.2.2 Validación de los métodos
7.2.2.1 El laboratorio validará los métodos no normalizados, los métodos desarrollados en laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su ámbito de aplicación (métodos normalizados modificados). La validación deberá ser tan extensa como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o campo de aplicación dado. El laboratorio registrará los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación y una declaración si el método es adecuado para el uso previsto.
NOTA 1 La validación puede incluir procedimientos para muestreo, manejo y transporte.
NOTA 2 Las técnicas utilizadas para la validación de métodos pueden ser una de, o una combinación de, lo siguiente: A) calibración y / o evaluación del sesgo y la precisión utilizando estándares de referencia o materiales de referencia; B) evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; C) robustez del método de ensayo mediante la variación de parámetros controlados tales como temperatura de la incubadora, volumen dispensado, etc .; D) comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados; E) comparaciones entre laboratorios; F) evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión científica de los principios teóricos del método y la experiencia práctica.
7.2.2.2 Cuando se efectúen cambios a cualquier método validado, deberá documentarse la influencia de dichos cambios y, en su caso, deberá realizarse una nueva validación.
7.2.2.3 El alcance y la exactitud de los valores obtenibles a partir de métodos validados según la evaluación del uso previsto deberán ser pertinentes para las necesidades de los clientes y compatibles con los requisitos especificados.
NOTA Los ejemplos de criterios de rendimiento pueden incluir el rango de medición, la incertidumbre de medición de los resultados, el límite de detección, el límite de cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad o reproducibilidad, robustez frente a influencias externas o sensibilidad cruzada frente a la interferencia de la matriz de la muestra o objeto de ensayo, veracidad.
7.2.2.4 El laboratorio registrará lo siguiente como evidencia de validación:
A) el procedimiento de validación utilizado;
B) especificación de los requisitos;
C) determinación de las características de rendimiento de los métodos;
D) resultados obtenidos;
E) la verificación de que los requisitos pueden cumplirse utilizando el método; y
F) una declaración sobre la validez del método, detallando su idoneidad para el uso previsto
7.3 Muestreo
7.3.1 El procedimiento de muestreo deberá referirse a los factores que deben controlarse para garantizar la validez de los resultados de las pruebas o calibraciones posteriores. El laboratorio dispondrá de un plan de muestreo y un procedimiento de muestreo cuando realice un muestreo de sustancias, materiales o productos para calibración. El plan y el procedimiento de muestreo estarán disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. Los planes de muestreo se basarán, cuando sea razonable, en métodos estadísticos apropiados.
7.3.2 Los procedimientos de muestreo describirán la selección de muestras o sitios, el plan de muestreo, la retirada y la preparación de una muestra de una sustancia, material o producto para obtener la información requerida en las pruebas o la calibración. Una vez recibida en el laboratorio, la muestra de laboratorio puede requerir una manipulación posterior, como subdivisión o tratamiento antes del análisis.
7.3.3 El laboratorio registrará los datos de muestreo pertinentes que forman parte de la prueba o calibración que se lleva a cabo. Estos registros incluirán:
A) la referencia al procedimiento de muestreo utilizado;
B) fecha y, cuando sea necesario, tiempo de muestreo;
C) datos pertinentes para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre);
D) la identificación del muestreador;
E) si procede, las condiciones ambientales; y
F) diagramas u otros medios equivalentes para identificar el lugar de muestreo cuando sea apropiado.
7.4 Manejo de los elementos de prueba o de calibración
7.4.1 El laboratorio dispondrá de un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, retención y eliminación o devolución de los elementos de ensayo o de calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del elemento de ensayo o de calibración y Proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se deberá tener especial cuidado para evitar el deterioro, pérdida o daño del artículo durante la manipulación, transporte, prueba o calibración, almacenamiento / espera y preparación. Se seguirán las instrucciones de manejo proporcionadas con el artículo.
7.4.2 El laboratorio dispondrá de un sistema de identificación de elementos de ensayo o de calibración. La identificación se conservará mientras el artículo esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema deberá ser diseñado y operado para asegurar que los artículos no puedan confundirse físicamente o cuando se mencionen en registros u otros documentos. El sistema incluirá, si procede, una subdivisión de un elemento o grupos de elementos y la transferencia de elementos dentro y fuera del laboratorio.
7.4.3 Una vez recibida la prueba o elemento de calibración, se registrarán anomalías o desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando hay dudas sobre la idoneidad de un artículo para la prueba o la calibración, o cuando un artículo no se ajusta a la descripción proporcionada, o el ensayo o la calibración requeridos no se especifica con suficiente detalle, el laboratorio consultará al cliente para obtener más instrucciones antes de proceder y registrará los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiera que el artículo sea probado o calibrado reconociendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio incluirá un descargo de responsabilidad en el informe que indique que los resultados pueden estar comprometidos.
7.4.4 Cuando los artículos deben ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, estas condiciones deben ser mantenidas, monitoreadas y registradas.
7.5 Registros técnicos
7.5.1 El laboratorio se asegurará de que los registros técnicos de cada actividad de laboratorio contengan el informe de los resultados e información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre de medición y permitir la repetición de la actividad de laboratorio en condiciones tan cercanas Posible al original. Los registros técnicos incluirán la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad de laboratorio y la verificación de datos y resultados. Las observaciones, datos y cálculos originales se registrarán en el momento en que se efectúen y serán identificables con la tarea específica.
7.5.2 El laboratorio se asegurará de que las modificaciones de los registros técnicos puedan rastrearse de nuevo a versiones anteriores y a las observaciones originales. Se conservarán tanto los datos originales como los modificados, incluyendo la indicación de los aspectos alterados y los responsables de las modificaciones.
7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición
7.6.1 Un laboratorio que realice calibraciones, incluyendo su propio equipo, evaluará la incertidumbre de medición para todas las calibraciones.
7.6.2 Un laboratorio que realice actividades de muestreo o prueba evaluará la incertidumbre de la medición. En ciertos casos, la naturaleza del método de muestreo o prueba puede impedir un cálculo riguroso. En tales casos, el laboratorio deberá identificar todas las contribuciones a la incertidumbre de medición y hacer una estimación razonable de su magnitud basándose en una comprensión de los principios teóricos del método y la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o prueba.
NOTA En los casos en que un método de muestreo o ensayo especifique límites a los valores de las principales fuentes de incertidumbre de medición y especifique la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio para cumplir con la cláusula 7.6.2 siguiendo el método de muestreo o prueba y las instrucciones para la presentación de informes.
7.6.3 Cuando se evalúe la incertidumbre de medición, se identificarán y se tomarán en consideración todos los componentes que sean importantes en la situación dada, utilizando métodos de análisis adecuados.
NOTA 1 Para un método particular en el que se ha establecido y verificado la incertidumbre de medición de los resultados, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado, si se puede demostrar que los factores de influencia críticos identificados están bajo control.
NOTA 2 La incertidumbre de medición es diferente de los errores de medición sistemáticos (ver JCGM 200: 2012).
NOTA 3 Para obtener más información, consulte la Guía ISO / IEC 98-3 (GUM), la Guía ISO / IEC 98-3 / Suppl 1, la Guía ISO / IEC 98-3 / Suppl 2.
7.7 Asegurar la calidad de los resultados
7.7.1 El laboratorio dispondrá de un procedimiento para supervisar periódicamente la validez de las actividades de laboratorio realizadas y la calidad de la producción de laboratorio. Los datos resultantes se registrarán de tal manera que las tendencias sean detectables y, cuando sea posible, se apliquen técnicas estadísticas
La revisión de los resultados. Esta supervisión se planificará y examinará e incluirá, cuando proceda, pero no se limitará a:
A) el uso regular de materiales de referencia o materiales de control de calidad;
NOTA Se recomienda utilizar materiales de referencia de productores que cumplan con la ISO 17034. La Guía ISO 33 proporciona orientación sobre la selección y uso de materiales de referencia. La guía ISO 80 proporciona orientación para producir Materiales de control de calidad de la casa.
B) el uso regular de instrumentación alternativa que ha sido calibrada para proporcionar resultados rastreables;
C) control funcional del equipo de medición y prueba;
D) uso de normas de verificación o de trabajo con tablas de control, donde sea aplicable;
E) controles intermedios periódicos de los equipos de medición;
F) repetir pruebas o calibraciones utilizando los mismos o diferentes métodos;
G) reexaminar o recalibrar los elementos retenidos;
H) correlación de resultados para diferentes características de un ítem;
I) examen de los datos comunicados por personal de laboratorio competente;
J) comparaciones intralaboratorias;
K) prueba ciega.
7.7.2 El laboratorio deberá monitorear la calidad del desempeño del laboratorio comparándolo con la producción de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Esta supervisión se planificará y revisará e incluirá, pero no se limitará a una selección de la siguiente lista:
A) participación en las pruebas de aptitud;
NOTA 1 ISO / IEC 17043 contiene información adicional sobre las pruebas de aptitud y los proveedores de pruebas de aptitud. NOTA 2 Los proveedores de pruebas de aptitud que cumplan con los requisitos de ISO / IEC 17043 son considerados competentes
B) participación en comparaciones interlaboratorios distintas de las pruebas de aptitud.
7.7.3 Los datos de las actividades de monitoreo serán analizados y utilizados para controlar y mejorar las actividades del laboratorio, si corresponde. Si los resultados de los análisis de los datos de las actividades de vigilancia se encuentran fuera de los criterios predefinidos, se tomarán las medidas apropiadas para evitar que se comuniquen resultados incorrectos.
7.8 Presentación de los resultados
7.8.1 Generalidades
7.8.1.1 Los resultados se presentarán de forma precisa, clara, inequívoca y objetiva, normalmente en un informe (por ejemplo, informe de ensayo o un certificado de calibración o un informe de muestreo) (véase la Nota 1) e incluirán toda la información acordada con el cliente y necesaria Para la interpretación de los resultados y toda la información requerida por el método utilizado. Todos los informes emitidos se mantendrán como registros técnicos.
NOTA 1 A los efectos de esta Norma Internacional, los informes de las pruebas y los certificados de calibración se denominan a veces certificados de prueba e informes de calibración, respectivamente.
NOTA 2 Los informes pueden ser emitidos (impresos o por medios electrónicos) siempre que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional.
7.8.1.2 En el caso de un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser reportados en una manera simplificada. Cualquier información enumerada en 7.8.2. A 7.8.6 que no se comunique al cliente deberá estar fácilmente disponible en el laboratorio que realizó las actividades de laboratorio.
7.8.2 Informes (prueba, calibración o muestreo) - requisitos comunes
7.8.2.1 Cada informe incluirá al menos la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de malentendido o mal uso:
A) un título (por ejemplo, "Informe de prueba", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo");
B) el nombre y la dirección del laboratorio;
C) la ubicación del desempeño de las actividades del laboratorio, incluso cuando se realice en una instalación del cliente o en lugares alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas.
D) la identificación única del informe y que todas sus partes se reconozcan como parte de un todo, y en cada página una identificación para asegurar que la página sea reconocida como parte del informe y una clara identificación del final del informe. el informe;
E) el nombre y la información de contacto del cliente;
F) identificación del método utilizado;
G) una descripción, identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condición del artículo;
H) la fecha de recepción de la prueba o los ítems de calibración, o la fecha de muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados;
I) la (s) fecha (s) de ejecución de la actividad de laboratorio;
J) la fecha de emisión del informe;
K) referencia al plan de muestreo y a los procedimientos utilizados por el laboratorio u otros organismos cuando sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados;
L) una declaración en el sentido de que los resultados se refieren únicamente a los elementos ensayados o calibrados;
M) los resultados de la prueba o de la calibración con, cuando proceda, las unidades de medida;
N) identificación de la persona que autoriza el informe;
O) identificación clara cuando los resultados provienen de proveedores externos;
NOTA Se recomienda que los laboratorios incluyan una declaración especificando que "el informe no se reproducirá sino en su totalidad, sin la aprobación del laboratorio".
7.8.2.2 El laboratorio será responsable de toda la información proporcionada en el informe de prueba o certificado de calibración, excepto cuando la información es proporcionada por el cliente. Cuando los datos son proporcionados por el cliente, deberá haber una identificación clara de la misma. Además, se incluirá un descargo de responsabilidad en el informe cuando la información sea suministrada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados de la prueba o calibración. Cuando el laboratorio no haya sido responsable de la fase de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido proporcionada por el cliente), deberá indicar en el informe que los resultados se aplican a la muestra tal como se ha recibido.
7.8.2.3 Cuando el laboratorio sea responsable de la fase de muestreo, además de los requisitos enumerados en 7.8.2.1 y 7.8.2.2, los informes que contengan los resultados del muestreo incluirán, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de las pruebas:
A) la fecha del muestreo;
B) identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según proceda);
C) la ubicación del muestreo, incluidos los diagramas, bocetos o fotografías;
D) una referencia al plan y procedimientos de muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de los procedimientos de la muestra;
E) detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo que afecte la interpretación de los resultados de la prueba.
F) información necesaria para evaluar la incertidumbre de la medición para las pruebas o calibraciones posteriores.
7.8.3 Informes de pruebas - requisitos específicos
Además de los requisitos enumerados en 7.8.2, los informes de ensayos deberán incluir, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de las pruebas, lo siguiente:
A) adiciones a las desviaciones o exclusiones del método de ensayo, e información sobre condiciones de prueba específicas, tales como condiciones ambientales;
B) cuando proceda, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (7.8.5);
C) cuando proceda, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que la del mensurando o en un término relativo al mensurando (por ejemplo, porcentaje), cuando sea relevante para la validez o aplicación de los resultados de la prueba Requiere, o cuando la incertidumbre de medición afecta la conformidad con un límite de especificación;
D) en su caso, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.6);
E) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes.
7.8.4 Certificados de calibración - requisitos específicos
7.8.4.1 Además de los requisitos enumerados en 7.8.2, los certificados de calibración incluirán lo siguiente:
A) la incertidumbre de medición del resultado de medición presentada en la misma unidad que la del mensurando o en un término relativo al mensurando (por ejemplo, porcentaje);
NOTA De acuerdo con JCGM 200: 2012, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de cantidad medido único que incluye una unidad de medida y una incertidumbre de medición.
B) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales se realizaron las calibraciones que influyen en los resultados de las mediciones;
C) una declaración en la que se indique cómo se pueden rastrear metrologicamente las medidas (véase el anexo A);
D) los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si está disponible.
7.8.4.2 Un certificado de calibración o una etiqueta de calibración no contendrá ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración, salvo que se haya acordado con el cliente.
NOTA Este requisito puede ser reemplazado por regulaciones legales.
7.8.5 Declaraciones de conformidad de informes
7.8.5.1 Cuando se presente una declaración de conformidad con una especificación o una norma para ensayos o calibraciones, el laboratorio documentará la regla de decisión empleada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo (tales como falsas aceptaciones y falsos rechazos e hipótesis estadísticas) La regla de decisión empleada y aplicar la regla de decisión.
7.8.5.2 El laboratorio informará sobre la declaración de conformidad de manera que la declaración identifique claramente:
A) a qué resultados se aplica la declaración; y
B) qué especificaciones, normas o partes de ellas se cumplen o no se cumplen;
C) la regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada).
NOTA 1 Para más información, véase la Guía ISO / IEC 98-4.
NOTA 2 Cuando la regla de decisión es prescrita por el cliente, los reglamentos o los documentos normativos, no es necesario seguir considerando el nivel de riesgo.
7.8.5.3 Cuando la información comunicada asociada a una calibración incluya una declaración de conformidad con una especificación, omitiendo los resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, la información presentada incluirá una declaración de que los datos no están destinados a ser utilizados para apoyar la difusión de Trazabilidad metrológica (por ejemplo, para calibrar otro dispositivo).
7.8.6 Presentación de opiniones e interpretaciones
7.8.6.1 Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes de ensayo o en los certificados de calibración se basarán en los resultados obtenidos del artículo ensayado o calibrado y se marcarán claramente como tales.
7.8.6.2 Cuando se expresen opiniones e interpretaciones, el laboratorio se asegurará de que sólo el personal autorizado para la expresión de opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva en los informes. El laboratorio documentará la base sobre la cual se han hecho las opiniones e interpretaciones.
NOTA 1 Las opiniones y las interpretaciones no deben confundirse con las inspecciones y certificaciones del producto según lo previsto en ISO / IEC 17020 e ISO / IEC 17065.
NOTA 2 En muchos casos puede ser apropiado comunicar las opiniones e interpretaciones mediante un diálogo directo con el cliente. Tal diálogo puede ser documentado.
7.8.7 Enmiendas a los informes
7.8.7.1 Cuando se modifique un informe emitido, se modifique o vuelva a emitir cualquier cambio de información se identificará claramente.
7.8.7.2 Las enmiendas a un informe después de la emisión se realizarán únicamente en forma de otro documento o transferencia de datos, que incluya la siguiente declaración: Enmienda al Informe [Informe de Prueba o Certificado de Calibración], número de serie ... [o como se indique lo contrario], o una forma equivalente de redacción. Tales enmiendas deberán cumplir con todos los requisitos de esta Norma Internacional.
7.8.7.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, éste deberá ser identificado de manera única y contener una referencia al original que reemplaza.
7.9 Reclamaciones
7.9.1 El laboratorio tendrá un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las quejas.
7.9.2 A petición de cualquiera de las partes interesadas, se facilitará una descripción del proceso de tramitación de las reclamaciones. Al recibir una queja, el laboratorio confirmará si la queja se refiere a actividades de laboratorio de las que es responsable y, en caso afirmativo, tratará con ella. El laboratorio será responsable de todos los niveles del proceso de manejo de las quejas.
7.9.3 El proceso de tramitación de quejas incluirá al menos los siguientes elementos y métodos:
A) descripción del proceso para recibir, validar, investigar la queja y decidir qué acciones deben tomarse en respuesta a ella;
B) seguimiento y registro de las quejas, incluidas las acciones emprendidas para resolverlas;
C) velar por que se tomen las medidas apropiadas.
7.9.4 El laboratorio que recibe la queja será responsable de reunir y verificar toda la información necesaria para validar la queja.
7.9.5 Siempre que sea posible, el laboratorio acusará recibo de la queja y proporcionará al denunciante los informes de progreso y el resultado.
7.9.6 Los resultados que se comunicarán al denunciante se harán o serán revisados ​​y aprobados por personas que no participen en las actividades de laboratorio originales en cuestión.
7.9.7 Siempre que sea posible, el laboratorio dará aviso formal al denunciante del final de la queja.
7.10 Gestión del trabajo no conforme
7.10.1 El laboratorio dispondrá de un procedimiento que se aplicará cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o resultados de este trabajo no se ajuste a sus propios procedimientos o a los requisitos acordados del cliente (por ejemplo, el equipo o las condiciones ambientales están fuera de los límites especificados , El seguimiento de los resultados no cumple con los criterios especificados). El procedimiento deberá garantizar que:
A) se definen las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme;
B) las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo y la retención de los informes, según sea necesario) se basan en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio;
C) se hace una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto de los resultados anteriores;
D) se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme;
E) cuando sea necesario, se notifica al cliente y se retira el trabajo;
F) se define la responsabilidad de autorizar la reanudación del trabajo;
G) se registran los trabajos no conformes y las acciones requeridas como se especifica en b) -f).
7.10.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme puede reaparecer o que existen dudas sobre la conformidad de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, el laboratorio llevará a cabo acciones correctivas.
7.11 Control de datos - Gestión de la información
7.11.1 El laboratorio tendrá acceso a los datos e información necesarios para realizar las actividades de laboratorio.
7.11.2 El sistema o sistemas de gestión de información de laboratorio utilizados para la recogida, el tratamiento, el registro, la presentación de informes, el almacenamiento o la recuperación de datos se validarán para su funcionalidad, incluido el correcto funcionamiento de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de información de laboratorio. Laboratorio antes de la introducción. Siempre que se produzcan cambios, incluyendo la configuración / modificación de software de laboratorio a un software comercial, se autorizarán, documentarán y validarán antes de su implementación.
NOTA Se puede considerar que el software comercial comercial en uso general dentro de su rango de aplicación diseñado es suficientemente validado.
7.11.3 El sistema de gestión de información de laboratorio deberá:
A) protegerse del acceso no autorizado;
B) proteger contra manipulaciones o pérdidas;
C) operar en un entorno que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en el caso de sistemas no informatizados, proporcione condiciones que garanticen la exactitud del registro y la transcripción manuales;
D) mantener de manera que garantice la integridad de los datos y la información e incluya el registro de fallas del sistema y las acciones inmediatas y correctivas apropiadas;
NOTA En esta Norma Internacional, los "sistemas de gestión de la información de laboratorio" incluyen la gestión de datos e información contenidos en sistemas informáticos y no informatizados. Algunos de los requisitos pueden ser más aplicables a sistemas computarizados que a sistemas no informatizados.
7.11.4 Cuando los sistemas de gestión de la información de laboratorio sean administrados y mantenidos fuera del sitio o a través de un proveedor externo, el laboratorio deberá asegurar que el proveedor u operador del sistema cumpla con todos los requisitos aplicables de esta Norma Internacional.
7.11.5 El laboratorio se asegurará de que las instrucciones, los manuales y los datos de referencia pertinentes para el sistema de gestión de la información del laboratorio estén fácilmente disponibles para el personal.
7.11.6 Los cálculos y las transferencias de datos se someterán a controles apropiados de manera sistemática.
8 Requisitos de gestión
8.1 Opciones
8.1.1 Generalidades
El laboratorio establecerá, documentará, implementará y mantendrá un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro constante de los requisitos de esta Norma Internacional y asegurar la calidad de los resultados de laboratorio. Además de cumplir con los requisitos de las cláusulas 4 a 7 de esta Norma Internacional, el laboratorio deberá implementar un sistema de gestión de acuerdo con la opción A o la opción B.
NOTA Vea el Anexo B para más información.
8.1.2 Opción A
Como mínimo, el sistema de gestión del laboratorio abordará lo siguiente: Documentación del sistema de gestión (véase 8.2) Control de los documentos del sistema de gestión (véase 8.3) Control de registros (ver 8.4) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (ver 8.5) Mejora (véase 8.6) Acción correctiva (ver 8.7) Auditorías internas (véase 8.8) Revisión de la gestión (véase 8.9)
8.1.3 Opción B
Un laboratorio que ha establecido y mantiene un sistema de gestión de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 y que es capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento consistente de los requisitos de las cláusulas 4 a 7 de ISO / IEC 17025 también cumple al menos la intención de los requisitos de sección del sistema de gestión (8.2 - 8.9).
8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A)
8.2.1 La dirección del laboratorio establecerá, documentará y mantendrá políticas y objetivos para el cumplimiento de la finalidad de esta Norma y velará por que las políticas y los objetivos son reconocidos y aplicados en todos los niveles de la organización del laboratorio.
8.2.2 Las políticas y los objetivos abordarán la competencia, la imparcialidad y el funcionamiento coherente del laboratorio.
8.2.3 La dirección del laboratorio deberá demostrar su compromiso con el desarrollo y la aplicación del sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia.
8.2.4 Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, etc. relacionados con el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional se incluirán, referenciarán o estarán vinculados al sistema de gestión.
8.2.5 Todo el personal involucrado en actividades de laboratorio tendrá acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que sean aplicables a sus responsabilidades.
8.3 Control de los documentos del sistema de gestión (Opción A)
8.3.1 El laboratorio controlará los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de esta Norma Internacional.
NOTA En este contexto, "documento" puede ser declaraciones de políticas, procedimientos, especificaciones, tablas de calibración, gráficos, libros de texto, carteles, avisos, memorandos, dibujos, planos, etc.
8.3.2 El laboratorio se asegurará de que:
A) los documentos son aprobados para ser adecuados antes de ser emitidos por personal autorizado;
B) los documentos se revisan y actualizan periódicamente, según sea necesario;
C) se identifican los cambios y el estado actual de la revisión de los documentos;
D) las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso y, en su caso, su distribución esté controlada;
E) los documentos están identificados de manera única;
F) se evite el uso no intencionado de documentos obsoletos y se les aplique la identificación adecuada si se conservan para cualquier fin.
8.4 Control de registros (Opción A)
8.4.1 El laboratorio establecerá y mantendrá registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional.
8.4.2 El laboratorio deberá implementar los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, respaldo, archivo, recuperación, tiempo de retención y eliminación de sus registros. El laboratorio conservará los registros durante un período compatible con sus obligaciones contractuales y legales. El acceso a estos registros ser coherente con los arreglos de confidencialidad y los registros estarán fácilmente disponibles.
NOTA La cláusula 7.5 contiene requisitos adicionales relativos a los registros técnicos.
8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)
8.5.1 El laboratorio deberá considerar los riesgos y oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para:
A) garantizar que el sistema de gestión puede lograr los resultados previstos;
B) mejorar las oportunidades para alcanzar el objetivo y los objetivos del laboratorio;
C) prevenir o reducir los impactos no deseados y los fallos potenciales en las actividades de laboratorio; y
D) lograr mejoras.
8.5.2 El laboratorio deberá planificar:
A) acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
B) cómo: Integrar e implementar las acciones en su sistema de gestión; Evaluar la eficacia de estas acciones.
8.5.3 Las medidas adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades serán proporcionales al posible impacto en la validez de los resultados de laboratorio.
NOTA 1 Las opciones para hacer frente a los riesgos pueden incluir identificar y evitar amenazas, tomar riesgos para Oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o retener el riesgo mediante una decisión informada.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a ampliar el alcance de las actividades de laboratorio, dirigirse a nuevos clientes, utilizar nuevas tecnologías y otras posibilidades para atender las necesidades de los clientes.
8.6 Mejora (Opción A)
8.6.1 El laboratorio identificará y seleccionará las oportunidades de mejora e implementará las acciones necesarias.
NOTA Se pueden identificar oportunidades de mejora mediante la revisión de los procedimientos operacionales, el uso de las políticas, los objetivos generales, los resultados de la auditoría, las acciones correctivas, la revisión de la gestión, la evaluación del riesgo, Análisis de datos y resultados de las pruebas de aptitud.
8.6.2 El laboratorio deberá buscar retroalimentación, tanto positiva como negativa, de sus clientes. La retroalimentación se analizará y utilizará para mejorar el sistema de gestión, las actividades de laboratorio y el servicio al cliente.
NOTA Los ejemplos de los tipos de retroalimentación incluyen encuestas de satisfacción del cliente y revisión de informes con clientes.
8.7 Acción correctiva (Opción A)
8.7.1 Cuando se produzca una no conformidad, el laboratorio deberá:
A) reaccionar ante la no conformidad y, según proceda: tomar medidas para controlarla y corregirla; Hacer frente a las consecuencias;
B) evaluar la necesidad de acción para eliminar la causa o causas de la no conformidad, para que no se repita o se produzca en otra parte, por: Revisar y analizar la no conformidad; Determinar las causas de la no conformidad; Determinar si existen no conformidades similares, o podrían ocurrir potencialmente;
C) implementar cualquier acción necesaria;
D) revisar la efectividad de cualquier acción correctiva tomada;
E) actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario;
F) realizar cambios en el sistema de gestión, si es necesario.
8.7.2 Las acciones correctivas serán apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas.
8.7.3 El laboratorio mantendrá registros como evidencia de:
A) la naturaleza de las no conformidades, causa (s) y cualquier acción posterior tomada;
B) los resultados de cualquier acción correctiva.
8.8 Auditorías internas (Opción A)
8.8.1 El laboratorio llevará a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión:
A) se ajusta a: Los propios requisitos del laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades de laboratorio; Los requisitos de esta Norma Internacional;
B) se aplique y mantenga efectivamente.
8.8.2 El laboratorio deberá:
A) planificar, establecer y ejecutar un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y los informes, teniendo en cuenta la importancia de las actividades de laboratorio pertinentes, los cambios que afecten al laboratorio y los resultados de auditorías anteriores;
B) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;
C) garantizar que los resultados de las auditorías se comuniquen a la dirección pertinente;
D) implementar correcciones y correcciones apropiadas sin demoras indebidas;
E) mantener registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.
NOTA ISO 19011 proporciona orientación para auditorías internas.
8.9 Revisiones de la dirección (Opción A)
8.9.1 La dirección del laboratorio deberá revisar su sistema de gestión a intervalos programados, a fin de asegurar su continua idoneidad, adecuación y efectividad, incluyendo las políticas y objetivos declarados relacionados con el cumplimiento de esta Norma Internacional.
8.9.2 Los insumos para la revisión de la gestión se registrarán e incluirán información relacionada con lo siguiente:
A) cambios en las cuestiones internas y externas que son relevantes para el laboratorio;
B) cumplimiento de los objetivos;
C) adecuación de políticas y procedimientos;
D) estado de las acciones de los exámenes de gestión anteriores;
E) resultados de auditorías internas recientes;
F) acciones correctivas;
G) evaluaciones por organismos externos;
H) cambios en el volumen y tipo de trabajo o en la gama de actividades de laboratorio;
I) retroalimentación de los clientes;
J) quejas;
K) la eficacia de las mejoras implementadas;
L) adecuación de los recursos;
M) los resultados de la identificación del riesgo;
N) los resultados de la garantía de la calidad de los resultados;
O) otros factores relevantes, tales como actividades de monitoreo y capacitación.
8.9.3 Los resultados del examen de gestión registrarán todas las decisiones y acciones relacionadas con:
A) la eficacia del sistema de gestión y sus procesos;
B) mejora de las actividades de laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional;
C) el suministro de los recursos necesarios;
D) cualquier necesidad de cambio.
NO APLICA= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no afecta la capacidad ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la organización. SI= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las acciones requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces de cumplimiento del requisito. PARCIAL= Marque con una “X”, en el caso de no haber realizado al menos una acción o actividad requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de obtener resultados, estos no son eficaces. NO= Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o actividad relacionada, no se poseen evidencias ni resultados relacionados con el requisito.
TERMINOS
Guía de manejo = procedimiento MIP = Método Institucional de Prueba ACPT = Aseguramiento de la calidad de producto terminado CCMP = Control de calidad de materias primas sherlinkca = Intranet Informes de resultados = Hoja de especificaciones (producto terminado) y Hoja de control de calidad de materias primas (materias primas)

## ANEXO A
Anexo A
(informativo)
Trazabilidad metrológica
A.1 General
La trazabilidad metrológica es un concepto importante para asegurar la comparabilidad de los resultados de medición tanto a nivel nacional como internacional. Este anexo informativo proporciona información adicional sobre la trazabilidad metrológica.
A.2 Establecimiento de la trazabilidad metrológica
A.2.1 La trazabilidad metrológica se establece considerando lo siguiente:
A) la especificación del mensurando;
B) una cadena de calibraciones continua y documentada que se remonta a las referencias indicadas y apropiadas. Las referencias apropiadas incluyen, normas nacionales o internacionales, y estándares intrínsecos;
C) incertidumbre de la medición; Para cada paso en la cadena de trazabilidad se evalúa la incertidumbre de medición de acuerdo con los métodos acordados;
D) cada paso de la cadena se realiza de acuerdo con métodos apropiados, y los resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, registradas;
E) competencia; Los laboratorios que realizan uno o más pasos en la cadena suministran pruebas de su competencia técnica.
A.2.2 El error sistemático de medición (a veces llamado sesgo) del equipo calibrado se tiene en cuenta cuando se utiliza para difundir la trazabilidad metrológica a resultados de medición en el laboratorio. Existen varios mecanismos disponibles para tener en cuenta los errores sistemáticos de medición en la difusión de la trazabilidad de las mediciones.
A.3 Demostrar la trazabilidad metrológica
A.3.1 Los laboratorios son responsables de establecer la trazabilidad metrológica de acuerdo con esta Norma Internacional. Los resultados de calibración de los laboratorios conformes a esta Norma Internacional proporcionan trazabilidad metrológica. Hay varias maneras de demostrar conformidad con esta Norma Internacional, es decir, autoevaluación, evaluación externa por parte de los clientes o reconocimiento de terceros. Las rutas internacionalmente aceptadas incluyen:
A) Capacidades de calibración y medición que han sido objeto de procesos de revisión por pares en virtud de acuerdos internacionales como el MIPC (Comité Internacional de Pesos y Medidas). Los servicios cubiertos por el MRA del CIPM pueden verse en el Apéndice C del BIPM (Base de datos de comparación de claves), que incluye el rango y la incertidumbre para cada servicio listado.
B) Las capacidades de calibración y medición que han sido sujetas a acreditación por un organismo de acreditación sujeto al Acuerdo de ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios) o por Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC han demostrado metrología
Rastreabilidad. Los ámbitos de los laboratorios de calibración acreditados están disponibles públicamente en sus respectivos organismos de acreditación.
A.3.2 El BIPM conjunto, la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), la ILAC y la Declaración ISO sobre Trazabilidad Metrológica proporcionan orientación específica cuando es necesario demostrar la aceptabilidad internacional de la cadena de trazabilidad metrológica.

## ANEXO B
Anexo B
(informativo)
Sistema de gestión
B.1 El aumento del uso de los sistemas de gestión ha aumentado en general la necesidad de garantizar que los laboratorios puedan operar un sistema de gestión que se considere que se ajusta a la norma ISO 9001, así como a la presente Norma Internacional. Como resultado, esta Norma Internacional ofrece dos opciones para los requisitos relacionados con la implementación de un sistema de gestión.
B.2 La opción A enumera los requisitos mínimos para la implantación de un sistema de gestión en un laboratorio. Se ha tenido cuidado de incorporar todos los requisitos de la ISO 9001 que sean relevantes para el alcance de las actividades de laboratorio que están cubiertas por el sistema de gestión. Por lo tanto, los laboratorios que cumplan con las cláusulas 4 a 7 de ISO / IEC 17025 e implementen la opción A de la cláusula 8 también operarán generalmente de acuerdo con los principios de ISO 9001.
B.3 La opción B permite a los laboratorios establecer y mantener un sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 de manera que apoye y demuestre el cumplimiento consistente de las cláusulas 4 a 7 de ISO / IEC 17025. Los laboratorios que implementan la opción B de la cláusula 8 también funcionará de acuerdo con ISO 9001. La conformidad del sistema de gestión dentro del cual el laboratorio opera a los requisitos de ISO 9001 no demuestra por sí misma la competencia del laboratorio para producir datos y resultados técnicamente válidos. Esto se logra mediante el cumplimiento de las cláusulas 4 a 7 de ISO / IEC 17025.
B.4 Ambas opciones pretenden lograr el mismo resultado en el desempeño del sistema de gestión y en el cumplimiento de las cláusulas 4 a 7.
NOTA Los documentos, datos y registros son componentes de la información documentada utilizada en ISO 9001 y otras normas del sistema de gestión. El control de los documentos se trata en 8.3. El control de los registros está cubierto en 8.4
Y 7.5. El control de los datos relacionados con las actividades de laboratorio está cubierto en 7.11.
B.5 La cláusula 7 de ISO / IEC 17025 sigue la lógica de un proceso, consistente con el enfoque de proceso y los requisitos de ISO 9001. A continuación se da una posible representación de este proceso.